Приложение 1 к документации о закупке

**Техническое задание**

на оказание услуг по введению ограничений и восстановлению подачи электроэнергии

бытовым абонентамдлянуждАО "Коми энергосбытовая компания"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Требования | Описание |
| 1 | Наименование услуги | Введение ограничений и восстановление подачи электроэнергии бытовым абонентам |
| 2 | Место оказания услуги | Адрес: многоквартирные дома г. Сыктывкара |
| 3 | Сроки (периоды) оказания услуги | Начало: с момента заключения договора  Окончание: 27.12.2024 |
| 4 | Вид, перечень и объем оказываемых услуг | Услуги включают в себя:  - Введение ограничений электроэнергии бытовым абонентам, в том числе:   * отключение в местах общего пользования; * отключение на коммутационном аппарате до ПУ; * отключение 1-го фазного провода на ПУ; * отключение 2-го фазного провода на ПУ; * отключение на автоматах, пробках; * отключение на автоматах, пробках (ПУ в кв.);   - Восстановление подачи электроэнергии бытовым абонентам, в том числе:   * подключение в местах общего пользования; * подключение на коммутационном аппарате до ПУ; * подключение 1-го фазного провода на ПУ; * подключение 2-го фазного провода на ПУ; * подключение на автоматах, пробках; * подключение на автоматах, пробках (ПУ в кв.).   Услуги оказываются для Центрального филиала АО «Коми энергосбытовая компания».  Предусмотренные Услуги оказываются в полном соответствии с требованиями, указанными в Задании (Приложение №1 к Договору) и действующим законодательством РФ.  Задание формируется Заказчиком и передается Исполнителю каждый день.  Исполнитель в течение рабочего дня оказывает услуги по введению ограничений и восстановлению подачи электроэнергии, согласно Заданию.  При оказании Услуг Исполнитель руководствуется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление правительства РФ т 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  Исполнитель предоставляет Заказчику Акты о введении ограничения/приостановления режима потребления электрической энергии и Акты на подключение электроустановки.  Объем оказываемых услуг составляет 1419 единиц услуг (ограничений/восстановлений). |
| 5 | Требования к порядку оказания услуги | При оказании услуг Исполнитель обязан в сроки, указанные в Техническом задании, осуществить ограничение/восстановление подачи электроэнергии бытовым абонентам.  Исполнитель обязан в течении одного рабочего дня предоставить Заказчику сведения об объектах, в отношении которых ограничена, либо восстановлена подача энергоснабжения, по формам, указанным в Приложении №1, 2 к Техническому Заданию. |
| 6 | Требования к качеству и безопасности оказания услуги | До начала оказания услуг по ограничению/восстановлению подачи электроэнергии бытовым абонентам Исполнитель предоставляет Заказчику удостоверение, подтверждающее, что Исполнитель имеет группу допуска по технике безопасности и электробезопасности не ниже III квалификационной группы (до 1000 Вт).  Исполнитель обязуется соблюдать правила и нормы техники безопасности и электробезопасности при оказании услуг по введению ограничений и восстановлению подачи электроэнергии бытовым абонентам. |
| 7 | Требования к результатам услуги. Порядок сдачи и приемки результатов услуги | По окончанию оказания услуг Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг.  Исполнитель передает Заказчику до начала приемки результата оказанных услуг два экземпляра акта приемки-сдачи оказанных услуг, подписанных со своей стороны.  Заказчик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Исполнителем акта приемки-сдачи оказанных услуг и документов, указанных в п.5.2.3. договора, при условии отсутствия претензий к качеству услуг, с участием представителей Исполнителя осмотреть и принять оказанные услуги.  Заказчик производит приемку оказанных услуг путем подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат услуг или иных недостатков. Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю, не подписывая акт приемки-сдачи оказанных услуг.  Если услуги по договору оказаны ненадлежащим способом, а также в случае не предоставления документов, Заказчик вправе в течение 15 календарных дней оформить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с указанием недостатков и сроков их устранения и направить его Исполнителю.  Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.  Исполнитель несет риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения результата оказанных услуг до окончательной приемки услуг Заказчиком. |
| 8 | Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества распространяются на весь объем услуг, оказанных Исполнителем по договору.  Если в период использования результатов оказанных услуг обнаружатся недостатки (недоработки), препятствующие его нормальному использованию, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.  Заказчик, обнаруживший после приемки оказанных услуг отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, в том числе такие, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения. Исполнитель обязан за свой счет устранить указанные недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента получения Уведомления.  В случае отступления от условий договора по введению ограничений и восстановлению подачи электроэнергии бытовым абонентам или выявления недостатков, Заказчик вправе по своему выбору:   * потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков; * потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения Цены услуг (договора); * самостоятельно устранить недостатки и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами привлеченных третьих лиц.   В случае разногласий по поводу недостатков оказанных услуг или причин их возникновения, Исполнитель обязан представить Заказчику надлежащие и достаточные доказательства качества оказанных услуг, обязанность по доказыванию качества услуг лежит на Исполнителе. |

Приложение № 1 к

Техническому заданию

Дата «»\_ \_\_\_\_\_2024 г.

Потребитель(Ф.И.О.)

Время отключения :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;**

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицевой счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт**

**о введении ограничения/приостановления режима потребления электрической энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители **филиала** | | | | | АО «Коми энергосбытовая компания» | | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| (должность) | | | (Ф.И.О.) | | | | |
|  | | |  | | | | |
| (должность) | | | (Ф.И.О.) | | | | |
| составили настоящий акт в том, что, в соответствии с действующим законодательством РФ произведено отключение: **э/прибора на площадке\_\_\_\_/квартира\_\_\_\_** | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Отключение в местах общего пользования** |  | | **Отключение на коммутационном аппарате до ПУ** |  | | **Отключение 1-го фазного провода на ПУ** |  | | **Отключение 2-го фазного провода на ПУ** |  | | **Отключение на автоматах, пробках** |  | | **Отключение**  **на автоматах, пробках (ПУ в кв.)** |  |   **Примечание:** | | | | | | | |
| (наименование объекта, электроустановки, место отключения) | | | | | | | |
| **Основание отключения**  **(необходимое отметить знаком «V»): Сумма долга:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Неоплата платежных документов в установленные сроки** |  |  | | **Неисполнение соглашения** |  |  | | **Несанкционированное подключение** |  |  | | **Заявление собственника** |  |  | | **Расторжение договора** |  |  |   Показание эл.счётчика: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ТИП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Т1: \_\_\_\_\_\_\_ Т2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пломба № \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| Возобновление подачи энергоснабжения будет произведено в соответствии с действующим законодательством РФ, а также при условии возмещении расходов, связанных с производством работ по ограничению/приостановлению и возобновлению подачи электрической энергии. **По вопросу подключения необходимо предварительно связаться со специалистом по телефонам:\_39-18-99, 39-16-77\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| Потребитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО, подпись) | | | | | | | |
| **Потребитель (проставить знак «V»): отсутствует \_\_\_\_; помещено в почтовый ящик \_\_\_\_;**  **отказ от подписи \_\_\_\_; лично в руки \_\_\_\_** | | | | | | | |
| Представитель службы сбыта энергии | | | |  | | |  |
| (подпись) | | | | | | | |
| Акт составлен в |  | экземплярах. | | | | | |

Приложение № 2 к

Техническому заданию

Дата « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Время подключения:

|  |
| --- |
| Потребитель(ФИО):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Лицевой счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ранее произведенное отключение (дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Акт на подключение электроустановки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители **филиала** | | | | | | АО «Коми энергосбытовая компания» | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| (должность) | | | | (Ф.И.О.) | | | | |
|  | | | |  | | | |
| (должность) | | | | (Ф.И.О.) | | | |
|  | | | | | | | |
| составили настоящий акт в том, что, в соответствии с действующим законодательством РФ произведено подключение: **э/прибора на площадке**\_\_\_\_**/квартира\_\_\_\_**  Нужное отметить знаком «V» | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Подключение в местах общего пользования** |  | | **Подключение на коммутационном аппарате до ПУ** |  | | **Подключение 1-го фазного провода на ПУ** |  | | **Подключение 2-го фазного провода на ПУ** |  | | **Подключение на автоматах, пробках** |  | | **Подключение**  **на автоматах, пробках (ПУ в кв.)** |  |   **Примечание:** | | | | | | | |
| (наименование объекта, электроустановки, место подключения) | | | | | | | |
| **Основание подключения:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Соглашение, частичная оплата** |  |  | | **Обязательство** |  |  | | **Полная оплата** |  |  | | **Заявление собственника** |  |  |   Показание эл.счётчика:  **ТИП:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **№**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т-1 Т-2 Пломба №: \_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  |
|  |
| Возобновление подачи энергоснабжения произведено в соответствии с действующим законодательством РФ, а также при условии компенсации затрат на производство работ по отключению и подключению. | | | | | | | | | |
| Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (подпись)  **Потребитель (проставить знак «V»): отсутствует \_\_\_\_; помещено в почтовый ящик \_\_\_\_;**  **отказ от подписи \_\_\_\_; лично в руки \_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| Представитель службы сбыта энергии | | | | |  | |  | | |
| (подпись) | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | |  | экземплярах, один из которых получил потребитель. | | | | | | |